高幡消防組合よりお知らせ

ウイルス飛沫防止用シート等の設置について

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、飛沫感染を防ぐのに有効とされる塩化ビニール製などの飛沫防止用シートを設置するときには、次の事項に注意してください。

１．飛沫防止用シートを火気の近くで使用すると火災になる恐れがあるため、火気の近くでは使用しないでください。また、白熱電球など高温になりやすいものの近くでの使用も避けてください。

２．自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドの付近に飛沫防止用シートを設置すると、火災発生の熱や煙を感知することを妨げたり、散水の障害となることがあります。また、避難時の妨げとなる可能性も考えられますので設置場所には注意してください。

３．飛沫防止用シートの大きさ、設置する場所や建物の用途によっては、難燃性又は不燃性の物の使用が必要になる場合がありますのでご注意下さい。

（使用に関するお問い合わせ先）

消防本部　　消防課　　　　　　　　0889-43-1272

須崎消防署　予防係　　　　　　　　0889-42-0119

中土佐分署　予防係　　　　　　　　0889-52-2319

津野山分署　予防係　　　　　　　　0889-40-1099

津野山分署　葉山出張所　　　　　　0889-55-2330

四万十清流消防署　予防係　　　　　0880-22-0001

四万十清流消防署　西分署　予防係　0880-28-5525